## АКТ приемки
Пример (показатели, приведенные в модельной форме акта приемки выполненных работ являются условными)
АКТ
приемки выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в рамках договора управления от __________ № ___, заключенного между __________________________ и собственниками многоквартирного дома № ________________________________
за __________ ________ г.
№ п.п. | Перечень работ | Ед. изм. | Объем | Кол-во дней | Периодичность, план на отчетный период | Стоимость в месяц руб/кв.м. | Сумма, руб. (за отчетный период) | Примечания (отметка об исполнении)
гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9
1. | I. Санитарное содержание мест общего пользования многоквартирного дома
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, тамбуров
| Тамбуры | м2 |  |  | ежедневно в рабочие дни |  |  | выполнялось
| Лестничные площадки и марши до 3 этажа | м2 | [5 empty] | выполнялось
| Лестничные площадки и марши свыше 3 этажа | м2 |  |  | лето 1 раз в неделю, зима 2 раза в неделю |  |  | выполнялось
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей, тамбуров
| Тамбуры | м2 |  |  | 2 раза в месяц |  |  | выполнялось
| Лестничные площадки и марши до 3 этажа | м2 | [5 empty] | выполнялось
| Лестничные площадки и марши свыше 3 этажа | м2 | [5 empty] | выполнялось
1.3. | Мытье окон
| Открывание рамы, мытье рамы, переплетов, откосов. Нанесение на стекло моющего средства. Протирка стекла сухой тряпкой. | м2 |  |  | - |  |  | -
1.4. | Влажная протирка элементов лестничных клеток
| Стены окрашенные масляной краской | м2 |  |  | - |  |  | -
| Двери | м2 | [5 empty] | -
| Оконные ограждения | м2 | [5 empty] | -
| Перила | м2 | [5 empty] | -
| Почтовые ящики | м2 | [5 empty] | -
| Шкафы для электрощитков и слаботочных устройств | м2 | [5 empty] | -
1.5. | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
2. | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Теплый период
2.1. | Подметание территории
| с усовершенствованным покрытием | м2 |  |  | ежедневно в рабочие дни теплого периода |  |  | выполнялось
| без покрытий | м2 |  |  | 3-4 раза в неделю с учетом климатических условий |  |  | выполнялось
2.2. | Уборка газонов
| уборка газонов от случайного мусора | м2 |  |  | 3-4 раза в неделю с учетом климатических условий |  |  | выполнялось
| скашивание газонов | м2 |  |  | 2 раза в ---- и ----- 2013 г. |  |  | выполнялось
| сгребание скошенной травы | м2 | [5 empty] | выполнялось
Холодный период
2.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
| с усовершенствованным покрытием | м2 |  |  | - |  |  | -
2.4. | Очистка от наледей и льда
| без предварительной обработки хлоридами | м2 |  |  | - |  |  | -
2.5. | Посыпка пешеходных дорожек противогололедными средствами | м2
2.6. | Подметание территории в дни без снегопада
| с усовершенствованным покрытием | м2 |  |  | - |  |  | -
Круглогодично
2.7. | Уборка площадок перед входом в подъезд, приямков
| подметание ступеней и площадок | м2 | [5 empty] | выполнялось
| сметание снега со ступеней и площадок | м2 |  |  | - |  |  | -
| мытье ступеней и площадок | м2 |  |  | 1 раз в неделю (теплый период) |  |  | не выполнялось с --- по ----, приложение акт нарушения качества № от ----
2.8. | Очистка урн от мусора, промывка
Очистка урн от мусора
| чугунные | шт. |  |  | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю |  |  | не выполнялось с --- по ----, приложение акт нарушения качества № от ----
Промывка урн
| чугунные с помощью шланга | шт. |  |  | 1 раз в неделю (теплый период) |  |  | не выполнялось с --- по ----, приложение акт нарушения качества № от ----
2.9. | Уборка контейнерной площадки
| теплый период | м2 |  |  | ежедневно (по кол-ву дней теплого и холодного периодов)
| холодный период | м2
2.10. | Погрузка КГО | м3
2.11. | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
3. | III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Опрессовка системы центрального отопления | 100 м трубопровода |  | Х | --- м-ц 2013 г. |  |  | Выполнено
3.2. | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (отмостка) | 100 м2 покрытия |  | Х | - |  |  | -
3.3. | Ремонт окон дверей, мест общего пользования: смена стекол; ремонт оконных коробок; ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки; ремонт дверных коробок; установка неостекленных оконных переплетов; смена дверных приборов (петли, ручки-скобы, пружины, петли, задвижки, ручки); укрепление оконных и дверных коробок | Х | Х | Х | постоянно по мере необходимости |  |  | Выполнено (выполнено - если на момент подписания акта указанные элементы находятся в исправном состоянии и не требуют выполнения данных работ)
3.4. | Расконсервация системы отопления, теплоизоляция, прочистка вентканалов, продухов и т.д. | Х | Х | Х | В период подготовки к отопительному сезону (------) |  |  | Выполнено, при наличии акта готовности МКД к отопительному сезону, подписанному соответствующими службами.
3.5. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт электрических устройств | [6 empty] | Не выполнена замена разбитых стекол во 2-м подъезде на 3 -м этаже. Срок устранения - __________
3.5.1. | Смена: ламп накаливания, выключателей, пакетных выключателей; ремонт групповых щитков на лестничной клетке | Х | Х | Х | постоянно по мере необходимости |  |  | Выполнено (выполнено - если на момент подписания акта указанные элементы находятся в исправном состоянии и не требуют выполнения данных работ)
3.5.2. | Осмотры: | Х | Х | Х | сроки проведения осмотров |  |  | Выполнено: акты осмотра
3.6. | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
4. | IV. Внутрение санитарно-технические работы
4.1. | ХВС, ГВС: гидравлические испытания, смена участков внутренних трубопроводов, смена вентилей и клапанов, сгонов, ремонт задвижек, вентиля | Х | Х | Х | постоянно по мере необходимости |  |  | Выполнено (выполнено - если на момент подписания акта указанные элементы находятся в исправном состоянии и не требуют выполнения данных работ, а также своевремнное в течении отчетного периода выполнение заявок жителей)
4.2. | Канализация: смена внутренних трубопроводов, очистка канализационной сети внутренней, дворовой, подчеканка раструбов канализационных труб | Х | Х | Х | постоянно по мере необходимости
4.3. | Отопление: смена вентилей, клапанов, задвижек, трубопроводов, прочистка, промывка грязевиков, ревизия запорной арматуры | Х | Х | Х | постоянно по мере необходимости
4.4. | Электроснабжение: смена светильников с лампами накаливания, ремонт силового предохранительного шкафа, | Х | Х | Х | постоянно по мере необходимости
4.5. | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
5. | V. Текущий ремонт.
5.1. | Ремонт кровли | ----- кв.м. кровли на 1-м подъездом МКД |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | Выполнено, акт приемки работ от ___ . Или запланировано на _____________ (согласно решения ОС МКД)
5.2. | Ремонт цоколя, фасада | ремонт межпанельных швов - --- м (----- ) |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | Выполнено, акт приемки работ от ___ . Или запланировано на _____________ (согласно решения ОС МКД)
|  | ремонт фасада - ---- кв.м. (----) |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | Выполнено, акт приемки работ от ___ . Или запланировано на _____________ (согласно решения ОС МКД)
5.3. | Ремонт входной группы (козырьки входа, крыльца) | ремонт козырьков, крылец в ____ подъездах МКД |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | Работы не выполнены, срок выполнения перенесен на октябрь 2013 г.
5.4. | Отделочные работы мест общего пользования (лестничные клетки, тамбуры) | ремонт подъездов №№___ |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | Выполнено, акт приемки работ от ___ . Или запланировано на _____________ (согласно решения ОС МКД)
5.5. | Ремонт малых форм | устройство бетонных покрытий |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | Выполнено, акт приемки работ от ___ . Или запланировано на _____________ (согласно решения ОС МКД)
|  | ремонт скамеек |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г.
|  | окраска скамеек |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г.
|  | окраска малых форм |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г.
5.6. | Вырезка сухих ветвей деревьев | ----- деревьев |  |  | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | -
5.7. | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
6. | Услуги сотронних организаций
6.1. | ВДПО |  | Х | Х | ---- месяц (квартал) 2013 г. |  |  | Выполнено: подтверждается _____ Или запланировано на _____________ (согласно решения ОС МКД)
6.2. | Проверка систем заземления | Х | Х | Х | - |  |  | -
6.3. | Дератизация |  | Х | Х | ежемесячно |  |  | Выполнено. Подтверждается актом выполненных работ. Или запланировано на _____________ (согласно решения ОС МКД)
6.4. | Дезинсекция |  | Х | Х | - |  |  | -
6.5. | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
7. | Услуги специализированных организаций
7.1. | Вывоз ТБО |  | Х | Х | постоянно |  |  | выполнялось
7.2. | ВДГО |  | Х | Х | - |  |  | -
7.3. | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
8. | Услуги по управлению
8.1. | Информационно-вычислительные работы по расчетам с населением и сбор платежей с населения за услуги ЖКУ | Х | Х | Х | постоянно |  |  | выполнялось
8.2. | Учетно-регистрационные услуги | Х | Х | Х | постоянно |  |  | выполнялось
8.3. | Расходы по истребованию задолженности по оплате ЖКУ | Х | Х | Х | постоянно |  |  | выполнялось
9 | Иные работы и услуги в соответствии с Правилами 290 , 170 (отобразить по аналогии с приведенными примерами)
Подписи сторон:
| Передающая сторона: |  |  |  | Принимающая сторона:
| Представители _____________________________ |  |  |  | Члены Совета МКД № _________________________________
| __________________________/_____________________/ |  |  |  | __________________________/_____________________/
| __________________________/_____________________/ |  |  |  | __________________________/_____________________/
| __________________________/_____________________/ |  |  |  | __________________________/_____________________/
м.п.
Примечания: порядок составления акта приемки выполненных работ по содержанию и общего имущества многоквартирного дома: 1. В графе 5 указывается количество дней выполнения работы (оказания услуги) по соответствующей позиции за отчетный период. 2. В графе 6 указывается: - периодичность – для работ (услуг) оказываемых постоянно в течение отчетного периода; - для разовых, периодических работ (например, мытье окон) указывается месяц выполнения по плану, если в отчетном периоде выполнение работы не предусматривается ставится прочерк. Аналогично в отношении работ, выполняемых только в холодный или теплый период: например, при подписании акта за 3 кв. 2013 г. по разделам 2.3-2.6. ставятся прочерки, данные разделы заполняются в соответствующий период; - в отношении работ, выполняемых по мере необходимости (позиция 3.3.) конкретные сроки выполнения не указываются, работы выполняются постоянно по мере возникновения необходимости – по результатам осмотра управляющей организации, заявкам жителей МКД; 3. В графе 8 указывается сумма, начисленная по соответствующей позиции за отчетный период. 4. В графе 9 стороны указывают информацию о выполнении работ (оказании услуг) в следующем порядке: • позиции 1.1., 1.2. – при отсутствии замечаний со стороны Совета МКД к качеству выполнения работ, отраженных в актах акт нарушения качества, работа считается выполненной. При наличии актов нарушения качества, в графе указывается на него ссылка, с указанием даты составления и периода неоказания услуги или предоставления услуги ненадлежащего качества. Перерасчет платы за производится за тот месяц, в котором было выявлено нарушение. • позиции 1.3., 1.4.: - если по плану в отчетном периоде не предусмотрено выполнение данных работ, ставятся прочерки; - если по плану работы были предусмотрены, но перенесены управляющей организацией по согласованию с Советом МКД на следующий период, указывается срок выполнения;
• позиции 2.1. – 2.10. – заполняется аналогично позициям 1.1., 1.2., в отношении сезонных работ, сведения о выполнении указываются только в соответствующий период; • позиция 3.2. – выполнение отражается в том отчетном периоде, когда фактически был выполнен текущий ремонт по плану, • позиции 3.3., 3,5.1, 4.1.- 4,4 – работы считаются выполненными, если на момент подписания акта указанные элементы находятся в исправном состоянии и не требуют выполнения данных работ, независимо от фактического выполнения работ. При наличии фактов неисполнения в акте отражается: - дефекты, требующие устранения; - сроки устранения; - при неустранении в установленные сроки – управляющая организация производит перерасчет платы по конкретной позиции согласно утвержденного перечня работ за весь отчетный период. • позиция 3.4. – работы считаются выполненными при наличии акта готовности МКД к отопительному сезону, подписанному соответствующими службами. При отсутствии такого акта, указывается срок устранения нарушений; • позиция 3 5.2. – подтверждение проведения осмотров – акты осмотра, к осмотрам привлекается Совет МКД (если осмотры по плану предусмотрены в отчетном периоде); • Раздел 5 "текущий ремонт": должен совпадать с планом текущего ремонта, утвержденным собственниками. Подтверждением выполненных работ является акт приемки выполненных работ, подписанный совместно управляющей организацией, подрядной организацией (при наличии), Советом МКД. • Раздел 6,7: - если по плану в отчетном периоде не предусмотрено выполнение данных работ, ставятся прочерки; - если по плану работы были предусмотрены, но перенесены управляющей организацией по согласованию с Советом МКД на следующий период, указывается срок выполнения; - факт выполнения работ подтверждается актами, подписанными с подрядной организацией. • Раздел 8: услуги считаются выполненными при отсутствии обоснованных замечаний со стороны Совета МКД. 5. Акт приемки выполненных работ необходимо сопоставлять с перечнем по содержанию и текущему ремонту, планом текущего ремонта, утвержденными собственниками помещений МКД. 6. К акту прилагаются: акты нарушения качества, акты приемки выполненных работ по текущему ремонту.