- ВВОД ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА (ИПУ)

- В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО НАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ИПУ

| К использованию допускаются: | ИПУ утвержденного типа; прошедшие проверку в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений |
| --- | --- |
| В сопроводительных документах указываются: | информация о соответствии ИПУ утвержденному типу; сведения о дате первичной поверки; сведения об установленном межповерочном интервале; требования к условиям эксплуатации |
| Введение ИПУ в эксплуатацию: | не позднее 1 месяца после его установки |
| Осуществление расчетов по ИПУ: | не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем введения ИПУ в эксплуатацию |
| ИПУ считается вышедшим из строя в случаях: | а) неотображения результатов измерений; б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки; в) механического повреждения прибора учета; г) превышения допустимой погрешности показаний; д) истечения межповерочного интервала поверки |
| Техническая возможность установки ИПУ: | Приказ Минрегиона от 29.12.2011 № 627: - критерии наличия/отсутствия техн.возможности установки ИПУ; - форма акта обследования, порядок его заполнения |

ПОРЯДОК ВВОДА ИПУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,

В Т.Ч. ПОСЛЕ ЕГО РЕМОНТА, ЗАМЕНЫ И ПОВЕРКИ

Потребитель

направляет исполнителю КУ

- Заявку на ввод установленного ИПУ в эксплуатацию с указанием:

- сведения о потребителе (для физического лица - ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон);

- предлагаемая дата и время ввода установленного ИПУ в эксплуатацию;

- тип и заводской номер ИПУ, место его установки;

- сведения об организации, осуществившей монтаж;

- показания прибора учета на момент его установки;

- дата следующей поверки

- К заявке прилагаются:

- копия паспорта на ИПУ;

- копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки (за исключением новых приборов учета)

Исполнитель КУ

- В случае невозможности исполнения заявки в указанный срок, согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного ИПУ:

- предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки,

- предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки.

- Если исполнитель не явился в установленный срок или предложенные дата и время были позднее установленных (см.выше):

ИПУ считается введенным в эксплуатацию с даты направления Исполнителю заявки и с этой даты показания ИПУ учитываются при определении объема КУ.

Действия исполнителя в ходе ввода ИПУ в эксплуатацию

проверяет:

- соответствие заводского номера ИПУ номеру в паспорте;

- соответствие ИПУ техн.документации на ИПУ, в т.ч. комплектности, схеме монтажа;

-  наличие знаков последней поверки (за исключением новых ИПУ);

- работоспособность.

! Несоответствие ИПУ данным положениям является основанием для отказа ввода ИПУ в эксплуатацию.

устанавливает контрольные пломбы на ИПУ

1.

2.

3.

оформляет акт ввода ИПУ в эксплуатацию

с указанием:

- даты, времени и адреса ввода ИПУ в эксплуатацию;

- ФИО, должности и контактные данные лиц, участвовавших при вводе ИПУ в эксплуатацию;

- типа, заводского номера ИПУ, места установки;

- решения о вводе в эксплуатацию или об отказе с указанием оснований;

- в случае ввода ИПУ в эксплуатацию - его показаний на момент завершения процедуры ввода в эксплуатацию и указанием мест установки контрольных одноразовых номерных пломб (контрольные пломбы);

- даты следующей поверки.

Акт ввода ИПУ в эксплуатацию составляется в 2 экземплярах и подписывается потребителем и представителями исполнителя.

Если монтаж ИПУ осуществлялся исполнителем – ввод ИПУ в эксплуатацию осуществляется путем оформления и подписания акта ввода ИПУ в эксплуатацию

! Ввод ИПУ в эксплуатацию и опломбирование (в т.ч. после поверки) осуществляется без взимания платы,

за исключением: повторного опломбирования  в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИПУ

Обязанность собственника

- надлежащая эксплуатация ИПУ

- сохранность ИПУ;

------------------------------------------

- своевременная замена ИПУ

Возлагается на нанимателя

пп г) п.4 Типового дого-вора соцнайма

При включении этого условия в договор найма

Исполнитель  КУ совершает действия по техническому обслуживанию ИПУ

При принятии на себя такой обязанности  по договору, содержащему положения о предоставлении КУ

Техническая эксплуатация ИПУ ресурсоснабжающей организацией

В соответствии с условиями договора на техн.эксплуатацию ИПУ

(регламентированы приказом Минэнерго от 07.04.2010 № 149)

п.7 ст.13 Закона

№ 261-ФЗ